Согласовано:                                                                                                                                 Утверждена:

Начальник Южного территориального отдела                                                 Глава  муниципального образования

Управления Роспотребнадзора по                                                                      Белогорский сельсовет Беляевского района

Оренбургской области                                                                                        Оренбургской области

----------------------------------Е.В.Дегтярева                                                          ___________________ В.А.Евдокимов

«____»_________________2016 г.                                                                        от «____»__________2016 г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2021 годы по МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета».

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017-2021 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация МО Белогорский сельсовет |
| Основные разработчики программы | МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» Администрация МО Белогорский сельсовет |
| Исполнители мероприятий программы | МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» |
| Цели программы | Приведение качества питьевой воды для населения п. Белогорский, с. Гирьял, с. Алабайтал в соответствие с установленными требованиями |
| Задачи программы | - замена труб водопроводной сети а/цементных на пластиковую; - обваловка водонапорной башни; - обваловка и очистка от травы и мусора водозаборной скважины; - установка современной автоматики водозаборной скважины; - замена запорной арматуры в водопроводных колодцах; - дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть); -установка фильтрационной системы в с. Гирьял |
| Сроки реализации программы | 2017-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, необходимый для реализации проектов программы: Всего: 3,625 млн. руб. Источник финансирования: - инвестиционная надбавка к цене (тарифу) для потребителя на водоснабжение |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | - обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды; - обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборной скважины; - обеспечение требуемого уровня надежности работы запорной арматуры в водопроводных колодцах; - обеспечение надежности подачи питьевой воды в разводящую сеть; |
| Контроль за ходом реализации программы | Администрация муниципального образования Белогорский сельсовет |

1. Введение

В соответствии с положением Федерального закона от   30.12.2004            № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», на основе технического задания, утвержденного Постановлением администрации МО Белогорский сельсовет  от «16» августа 2016 г.   № 77-п  разработана инвестиционная программа МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» по  приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2017 -2021 годы.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей в размере  3,625 тыс. руб. на   период  2017 -2021 годы, необходимых для реализации данной инвестиционной программы.

Требуемый объем финансирования может быть обеспечен за счет средств, поступающих в качестве надбавки к цене (тарифу) для потребителя.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с активизацией процесса развития инфраструктуры администрации МО Белогорский сельсовет, для стабильного обеспечения населения качественной питьевой водой.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее    решения программными методами

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития сельского поселения.

Необходимость замены водопроводных труб и модернизации системы водоснабжения  обусловлена потребностями и требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения  определены на основе анализа их текущего состояния, проблем функционирования и объемов.

3. Цель, задачи и ожидаемый результат выполнения Программы.

3.1. Цель Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования  системы водоснабжения;

- повышение надежности работы системы водоснабжения;

- обеспечение санитарного благополучия;

- повышение качества питьевой воды;

- увеличение пропускной способности сетей водоснабжения.

3.2. Задачи программы:

- замена труб  водопроводной сети а/цементных на пластиковую;

- обваловка водонапорной башни;

-  обваловка и очистка от травы и мусора водозаборной скважины;

-  установка современной автоматики водозаборной скважины;

-  замена запорной арматуры в водопроводных колодцах;

-  дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть);

ПЛАН

мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

по МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» на 2017 -2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018г. | 2019 г. | 2020г. | 2021г. | . | . | всего |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена труб водопроводной сети а/цементных на пластиковую протяженностью – 3,5 км. D=100 мм | 0,5 км 0,1 | 0,5 км 0,1 | 0,5 км 0,125 | 0,5 км 0,125 | 0,5 км 0,125 |  |  |  | 0,825 |  |
| 2. | Обваловка водонапорной башни | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  | 0,35 |  |
| 3. | Обваловка и очистка от травы и мусора водозаборной скважины | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |  |  |  | 0,49 |  |
| 4. | Установка современной автоматики водозаборнойскважины |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| 5. | Замена запорной арматуры в водопроводных колодцах | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
| 6. | Дезинфекция системы водоснабжения (скважина, водонапорная башня, разводящая сеть) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  | 0,42 |  |
| 7. | Установка фильтрационной системы в с. Гирьял | - | - | - | - | 1,20 |  |  |  | 1,20 |  |
| ИТОТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,625 |  |

3.3. Ожидаемый результат выполнения Программы:

- обеспечение надежности работы водозаборной скважины;

- обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборной скважины;

- обеспечение требуемого уровня надежности работы запорной арматуры в водопроводных колодцах;

- обеспечение надежности подачи питьевой   воды в разводящую сеть;

- сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды;

- сокращение потерь по воде на 8%.

4. Реализация плана мероприятий программы по развитию систем водоснабжения позволит:

1)  обеспечить устойчивую работу системы водоснабженияс учетом возрастающего количества потребляемой воды;

2)   проложить 3,5 км водопроводных сетей;

3)   снизить степень износа водопровода на 20%;

4)  снизить аварийность на водопроводных сетях до 2 повреждений на 1 км в год;

5)  уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7%;

6)  обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения;

7)  заменить автоматику на водозаборной скважине на более современную;

8)  улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;

9)  снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3 %), требуемое для подачи воды в сеть;

10)  обеспечить соответствующее требование к качеству питьевой воды;

11)  осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

6. Критерии оценки выполнения инвестиционной программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды и оказание услуг по водоснабжению.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы учреждений поселения.

5. Обеспечение требуемого уровня качества питьевой воды.

7. Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Управление и исполнение Программы осуществляется МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета».

МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий ежеквартально в администрацию МО Белогорский сельсовет.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией  МО Белогорский сельсовет. Администрация  МО Белогорский сельсовет проводит мониторинг Программы, анализ отчетности, предоставляемой МУП «ЖКХ администрации Белогорский сельсовет», анализ степени достижения целей и результатов, хода выполнения мероприятий и соответствия их техническому заданию.

8. Анализ существующих проблем  по водоснабжению

Основной деятельностью МУП «ЖКХ администрации Белогорского сельсовета» является бесперебойное обеспечение потребителей водой питьевого качества.

Источником водоснабжения п. Белогорский, с. Гирьял, с. Алабайтал  являются  насосные станции, которые подают воду в водопровод и водонапорные башни  «Рожновского» объемом  25 м3., после  по сетям поступает к потребителям. Протяженность водопроводных сетей   составляет 29 км.

Одной из основных проблем водоснабжения является ветхое состояние водопроводных сетей, что вызывает повышенную аварийность сетей и  влияет на качество подаваемой питьевой воды, низкий коэффициент полезного действия и большие затраты энергоносителей.

Для обеспечения водоснабжения поселка и улучшения качества воды необходимо проводить замену (модернизацию) водопроводной сети, запорной арматуры и водонапорной башни «Рожновского». Традиционные методы замены трубопроводов с раскопкой траншей требуют больших материальных затрат.